# 附件2：

# 钦州市第二人民医院柴油采购需求

- 一、项目要求及技术需求

- 运输至医院内安全储存点：2号楼存储点（容量3000L）、3号楼存储点（容量2000L）；

- 要求24小时服务，随叫随送，要求3个小时内送达。

- 医院位置较窄，为保证医院正常运行，一般5-6吨左右的油车为佳。

- 温度低于10℃以下的天气，油量需求量大，要求2小时内送达。

- 具备30米长的加油管道。

- 加注柴油符合0号柴油国家标准。

二、售后服务及其他要求:

1.交货地点:成交供应商接通知后按采购人要求送货到达指定地点。

2.交货期:成交供应商按采购人要求分期分批供货，要求接采购人书面供货通知后按所需量交付。

3.本项目全部采购完采购人的预算金额，结算金额以实际订单数量乘以实际结算单价进行结算，实际结算单价以进货当天钦州市中石化或中石油的挂牌销售价单价乘以下浮系数为准，下浮系数≤0.95。(结算金额=实际订单数量×[进货当天钦州市中石化或中石油的挂牌销售价单价×下浮系数])。

4.成交供应商不得转包、分包及应免费为采购人提供油罐(柴油)的清理服务。

5.采购人有权退回检测不符合质量要求的产品,并由成交供应商承担因退货而产生的一切费用；若成交供应商未能按时供货或因货物的质量问题影响采购人正常生产的，采购人有权暂停结算货款，并要求成交供应商赔偿相关的损失。

6.付款方式:经采购人检验合格后,成交供应商提交开具税务发票。采购人收到成交供应商的发票后60个工作日内以转帐方式支付。